|  |  | тел. +7(843)212-50-10 факс +7(843)212-50-20 420029, г.Казань,ул.Пионерская,17 |
| --- | --- | --- |
| научно-инженерный центр, ЗАО |  | www.incomsystem.ru www.tastysystems.ru |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на создание аналитической системы показателей качества газа

| Наименование объекта: |
| --- |
| Срок предполагаемого ввода в эксплуатацию |
| ( Модернизация существующей системы | ( Вновь проектируемая система |
| Заказчик |
| Контактное лицо ФИО, должность дата: |
| тел.: ( ) | факс: ( ) | e-mail: |
| Полный почтовый адрес |
| Измеряемая среда: ( Природный газ; ( Соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ 5.37-2011; Класс и категория СИКГ (например, A1) _________ ( Попутный (свободный) нефтяной газ; ( Соответствие требованиям ГОСТ 8.733-2011; Класс и категория СИК ПНГ (например, A1) _________ ( Другая среда ________________________________________________________ |
| Назначение системы: ( товарообменные операции; ( технологический контроль; ( другое ___________________ |
| 2. Физико-химические свойства |
| Компонентный состав (паспорт лаборатории) см. приложение 1 |
| Фазовое состояние (в рабочих условиях) ( газ ( жидкость ( смесь |
| 3. Данные технологического процесса |
|  | Давление в точке отбора, МПа (абс) | Давление в точке возврата, МПа (абс) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С |
| мин. |  |  |  |  |
| макс. |  |  |  |  |
| 4. Состав системы (рекомендованные позиции выделены курсивом) |
| ( Пробоотборный зонд | Диаметр трубопровода в точке отбора (DN), мм ______ |
| ( Анализатор влажности | ( Анализатор точки росы по углеводородам |
| ( Пробоотборник ручной | ( Пробоотборник автоматизированный |
| ( Поточный хроматограф | ( Анализатор серосодержащих компонентов |
| ( Анализатор плотности | ( Другое _______________________________________ |
| 5. Размещение аналитической системы (рекомендованные позиции выделены курсивом) ( Существующее помещение ( Отапливаемое ( Не отапливаемое ( Открытая площадка ( Теплоизолированный шкаф с электрообогревом ( Блок-бокс аналитической системы ( с системой жизнеобеспечения ( с системой контроля загазованности ( с системой пожарной сигнализации |
| Дополнительно: | ( Блок-бокс операторной расстояние до блок-бокса аналитической системы, м __________ |
| 7. Наличие воздуха КИП ( Да ( Нет Класс чистоты по ГОСТ 17433_____ Давление ________кгс/см² |
| 8. Система обработки информации (рекомендованные позиции выделены курсивом) ( Сбор и обработка данных с помощью аналитического контроллера АКОНТ ( Аналитический компьютер * ( щитового монтажа с сенсорным экраном ( настольный ( портативный |
| ( Интегрирование СОИ в вышестоящую систему управления | интерфейс передачи данных |
|  | ( RS 485/232; ( Ethernet |
|  | протокол передачи данных |
|  | ( Modbus RTU; ( Modbus TCP |

* аналитический контроллер поставляется по умолчанию

9. Дополнительная информация

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компонентный состав

(Обязательно указать диапазон концентраций компонентов)

| Наименование компонента | Единицы измерения | Измеряемые компоненты отметить | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | средний | max |
| Метан |  | ( |  |  |  |
| Этан |  | ( |  |  |  |
| Пропан |  | ( |  |  |  |
| Изобутан |  | ( |  |  |  |
| н-Бутан |  | ( |  |  |  |
| Изопентан |  | ( |  |  |  |
| н-Пентан |  | ( |  |  |  |
| Неопентан |  | ( |  |  |  |
| Гексаны |  | ( |  |  |  |
| Гептаны |  | ( |  |  |  |
| Октаны |  | ( |  |  |  |
| Бензол |  | ( |  |  |  |
| Толуол |  | ( |  |  |  |
| Диоксид углерода |  | ( |  |  |  |
| Гелий |  | ( |  |  |  |
| Водород |  | ( |  |  |  |
| Кислород |  | ( |  |  |  |
| Азот |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |